## Sheet0
2023年第三季度双随机抽查台账
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市人民医院 | 梅江区黄塘街 | 重点监管对象 | 凌昱林,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-11 11:01:19 | 企业基本情况：梅州市人民医院，地址位于梅江区黄塘街，统一社会信用代码：12441400456755647T，法定代表人：钟志雄。 现场检查情况：1.该院办理有环评审批及验收，申领了排污许可证，有效期至2028年7月28日。2.现场检查该院污水处理站处理设施正常运行，日均处理污水量约2000立方米，在线监测系统显示pH、COD、氨氮等指标未超出限值。该院设置有固定的医疗废物暂存间，有三防措施，有标识，有台账记录，与梅州金川废物处置中心签订有《危废转移处置合同》，医疗废物月均产生量约3吨。3.现场检查未发现环境异常情况，执法人员要求该院加强环保管理，按环评审批和排污许可证要求落实好各项环保措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 钟志雄 | 否 | 未发现问题
2 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市联鑫电子有限公司 | 梅州市梅江区东升工业园AD-9区 | 重点监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-07-31 16:06:16 | 企业基本情况： 1.梅州市联鑫电子有限公司，位于梅州市经济开发区东升工业园AD9区，法人为李启雄，社会信用代码 91441400694724352A，主要从事线路板制造。2.有建设项目环评、有环评验收、申领有排污许可证，属于重点管理。3.产品为刚性印制电路板，废气通过酸碱喷淋、UV光解等方式进行处理后高空排放，废水委托华禹污水厂进行处理。 现场检查情况：1.现场检查该公司部分工艺电镀、阻焊车间在生产，废气处理设施正在运行，废水通过收集后泵入华禹污水厂进行处理，噪声有委托第三方进行检测，危险废物有专门的贮存场所，有转移联单，有按危险要求贴好标识标签。执法人员要求该公司加强环保管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李启雄 | 否 | 未发现问题
3 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州联科电路有限公司 | 梅州市东升工业园B区 | 重点监管对象 | 钟树宏,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-22 16:18:12 | 企业基本情况：梅州联科电路有限公司，地址位于梅州市东升工业园B区，统一社会信用代码：91441400661487194W，法定代表人：卢伟君。 现场检查情况：现场检查，该公司办理了营业执照，取得了环保审批和验收，申领了排污许可证。主要从事双面、多层线路板制造。该公司在生产过程中产生的废水经分类收集后，泵至梅州市华禹污水处理有限公司处理，已和梅州市华禹污水处理有限公司签订有合同。该公司在生产过程中产生的废气主要为酸、碱、有机废气、粉尘；酸性废气经收集后加碱液中和处理后高空排放；碱性废气经收集后加酸液中和处理后高空排放，有机废气经收集后喷淋十活性炭吸附处理；粉尘经布袋收集处理。生产过程中产生的固体废物主要为危险废物和生活垃圾，危险废物按要求设置有堆放场所，对危险废物进行分类收集，交由有资质的处置单位进行处置。生活垃圾交由环卫部门统一处理。生产过程过程中产生的噪声采取选用低噪音设备，并采取相应的隔声、吸音、减振等消声降噪措施。执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 卢伟君 | 否 | 未发现问题
4 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州华盛电路板有限公司 | 梅州市东升工业园区 | 重点监管对象 | 罗钧,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-19 16:57:48 | 企业基本情况：梅州华盛电路板有限公司，地址位于梅州市东升工业园区，统一社会信用代码：9144140075208741X8，法定代表人：李全方。 现场检查情况：现场检查，该公司已停产，生产设备已清空。现场无法联系负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李全方 | 否 | 未发现问题
5 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市山美电子有限公司 | 梅州市东升工业园 | 重点监管对象 | 凌昱林,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-21 15:53:57 | 企业基本情况：梅州市山美电子有限公司，地址位于梅州市东升工业园，统一社会信用代码：914414006664848573，法定代表人：张建平。 现场检查情况：1、该公司正在生产，电镀、文字等车间正在运行。2、该公司废水委托华禹污水厂进行处理，酸性废气通过碱性喷淋进行处理后排放，有机废气通过水喷淋+uv光解处理后排放，危险废物贮存在贮存场所。3、现场检查，该公司涉vocs车间有进行密闭，危险废物贮存车间有贴标签标识，废气处理设施正在运行。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陶荣方 | 否 | 未发现问题
6 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市奔创电子有限公司 | 广东梅州经济开发区AD7区 | 重点监管对象 | 林智辉,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-22 11:28:45 | 企业基本情况：梅州市奔创电子有限公司，地址位于广东梅州经济开发区AD7区，统一社会信用代码：914414027977960842，法定代表人：熊东梅。 现场检查情况：1.该公司正在生产，电镀、压合、字符等车间正在生产。2.该公司废水泵入华禹污水厂进行处理，废气种类有颗粒物、酸性废气、有机废气，废气有相应配套处理设施进行处理，危险废物有专门的贮存场所，委托有资质的第三方进行处理。3.检查危险废物贮存场所，有按要求贴标识标签，有危险废物转移联单，有做好应急防护措施；检查车间，有对涉vocs车间进行密闭，车间密闭性较好；检查废气处理设施，有正常运行，用ph试纸快速检测酸性废气塔加药箱显示有药性。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 熊东梅 | 否 | 未发现问题
7 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市鸿宇电路板有限公司 | 东升工业园A区D6栋 | 重点监管对象 | 钟树宏,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-02 16:08:16 | 企业基本情况：1.梅州市鸿宇电路板有限公司，位于梅州市东升工业园，统一社会信用代码为91441400668162931T，法人代表为罗伟忠，主要从事线路板制造。2.办理有环评手续，有环境竣工验收，申领了排污许可证，属于重点管理。3.废水委托华禹污水厂进行处理，废气通过酸碱喷淋，uv光解等方式进行处理后排放。 现场检查：1.该公司正在生产，文字、电镀、烤箱等车间正在生产.2.废气处理设施正在运行，检查uv光解设施，灯正常，用ph试纸快速检测酸碱废气的加药箱，检测显示有药性；危险废物贮存在危险废物仓库里，与有资质的第三方危险废物处理公司签订合同，危险废物委外处理。有按要求上传执行报告，定期开展自行监测工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 罗伟忠 | 否 | 未发现问题
8 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州谦记食品配料加工厂 | 梅州市梅江区富乐花园东郊大坝坑 | 一般监管对象 | 凌昱林,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-02 16:02:39 | 1：该公司地址在梅州市梅江区富乐花园东郊大坝坑内，办理有工商营业统一社会信用代码为914414025666011558，主要从事生产销售调昧料。 2：现场检查该公司正在进行生产经营，设施设备主要搅拌机两台，包装机两台。生产的原材料主要是味精、香料、食用加碘精制盐，三样原材料按比例分配进行搅拌混合然后进行包装到产品销售，生产过程中车间采取全密闭，不产生废水、废气，每年大约生产量为8吨。 3：执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张谦善 | 否 | 未发现问题
9 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 中油碧辟石油有限公司梅州东郊加油站 | 梅州市梅江区富奇路137号原外贸1号仓库 | 一般监管对象 | 赖岳云,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-25 11:01:30 | 企业基本情况：中油碧辟石油有限公司梅州东郊加油站，地址位于梅州市梅江区富奇路137号原外贸1号仓库，统一社会信用代码：91441400684404179D，法定代表人：彭杰。 现场检查情况：1.中油碧辟石油有限公司梅州东郊加油站，地址位于梅州市梅江区富奇路137号原外贸1号仓库，统一社会信用代码：91441400684404179D，法定代表人：彭杰，主要从事成品油销售。2.该公司于2020年8月6取得了环境影响报告表审批意见的函，于 2020年9月21日进行了项目竣工环境保护验收，于2022年7月13日申领了排污许可证 并于2023年4月进行了环境应急预案编制。3.该项目油罐共六个，折计总容积150立方米，(其中汽油罐30立方米×4个，20立方米×1个；柴油罐20立方米×1个)，汽油枪共24支，柴油枪8支。项目产生的废气主要包括卸油和加油过程中汽油及柴油蒸发损失的有机废气，以及进出加油站车辆尾气。进出加油车辆产生的汽车尾气产生量少，经过大气扩散，绿化吸收后对周围空气环境无不良影响。装卸及加油过程中挥发出少量烃类气体，通过安装油气回收装置将产生的油气大部分回收到储油罐内极少量排放到大气中，通过厂区绿化吸收、大气扩散稀释对周围大气环境影响不大。项目无生产废水产生，地面清洗废水经隔油池处理后排入市政管网。产生的危险废物(油罐底泥、废油渣等)统一收集后暂存在危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。4.现场检查，该加油站正在运营，工作人员正在进行加油等业务。油气回收装置正常运行。危险废物转运与珠海市汇康环保科技有限公司签订有《废物(液)处理处置及工业服务合同》。现场检查未发现环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 彭杰 | 否 | 未发现问题
10 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区西阳镇卫生院 | 梅州市梅江区西阳镇 | 一般监管对象 | 凌昱林,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-27 10:27:07 | 企业基本情况：梅州市梅江区西阳镇卫生院，地址位于梅州市梅江区西阳镇，统一社会信用代码：124414024567671549，法定代表人：邹仕杰。 现场检查情况：废水系统正在运行，有专门的人员负责人废水系统运行，有运行加药台账，处理后排入市政管道，再排入西阳镇污水处理厂，最后排入梅江。危险废物有专门的场所，委托有资质第三方金川公司进行医疗废物处置，有危险废物台账。有相关环保台账。 执法人员要求该卫生院做好废水和医疗废物的处理工作，确保废水达标排放，医疗废物妥善处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 邹仕杰 | 否 | 未发现问题
11 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市明华印务有限公司 | 梅州市梅江区三角地梅县气象站侧 | 一般监管对象 | 林智辉,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-07-25 17:31:10 | 企业基本情况：该公司位于梅州市梅江区梅县气象局侧，办理有工商营业 执照，统一社会信用代码为 914414027528891489 ，主要从事印刷品印刷。该公司于2018年8月16日取得了环评审批，2019年11月16日取得了环评审批验收，2020年4月15日，取得了固定污染源排污登记表。 现场检查情况：该公司有一台大型的印刷机，产生的有机废气经过密闭的车间，废气经过专管收集后再通过UV光解处理设施处理后高空排放。现场检查期间，该公司正在生产经营，印刷机未使用，未闻到刺激的刺激性味道。该公司产生的废漆桶与苏州市博莱特油墨有限公司签订有原厂回收合同。该公司设置有危险废物储存仓，储存仓有标志，有三防措施。执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保废气达标排放。执法人员对现场进行了拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 梁明华 | 否 | 未发现问题
12 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 广东粤泰成套电气有限公司 | 梅州市梅江区西阳镇龙坑东南洋工业园内18号 | 一般监管对象 | 赖岳云,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-12 15:59:13 | 企业基本情况：广东粤泰成套电气有限公司，地址位于梅州市梅江区西阳镇龙坑东南洋工业园内18号，统一社会信用代码：91441400MA5287KK1A，法定代表人：姜华伟。 现场检查情况：1该公司办理有环评，有进行环境竣工验收，申领了排污许可证，属于登记管理。现场检查该公司部分工艺正在生产，该公司无生产废水，废气主要为焊接、打磨、喷涂产生的粉尘，固化产生的有机废气，粉尘通过工艺自带的滤芯回收系统回收，同时加强室内通风；有机废气通过uv光解处理后排放。现场检查固化系统未生产。执法人员要求该公司加强环保管理，严格按照环评，排污许可证要求做好相关工作，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 姜华伟 | 否 | 未发现问题
13 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区华盛蜂鸣电子有限公司 | 梅州市梅江区城北镇扎下村石刘 | 一般监管对象 | 赖岳云,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-06 10:31:36 | 企业基本情况：1.梅州市梅江区华盛蜂鸣电子有限公司，地址位于梅州市梅江区城北镇扎下村石刘，统一社会信用代码：91441402MA54HK330A，法定代表人：林伟君。主要从事蜂鸣片生产，年产量9000万片。2.2020年1月6日取得了环评审批，2020年8月16日进行了项目竣工验收，2020年9月24日申领了固定污染源排污登记。3.陶瓷片经过丝印、烘干、烧成、电极化和冲压后的金属基片粘贴在一起，最后检测合格包装为蜂鸣片成品，该项目年生产规模为9000万片蜂鸣片，丝印、烘干、烧成等工序产生的有机废气在车间经密闭收集后在离心风机的引力作用下，经“水喷淋+UV光解”处理后高空排放。产生的废油墨桶、废胶水桶等危险废物签订有危废转移处置合同。 现场检查情况：1.现场检查该公司正在生产，丝印、烘干、烧成车间正在生产作业，产生的废气经密闭车间专管收集后通过废气处理设施处理后高空排放。2.废气处理设施正常运行，危险废物暂存在危废暂存间，有标识，有台帐记录。该公司无生产废水产生。3.执法人员现场未发现环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林伟君 | 否 | 未发现问题
14 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市富亿达模具有限公司 | 梅州市东升工业园AD5区 | 一般监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-26 11:02:06 | 企业基本情况：梅州市富亿达模具有限公司，地址位于梅州市东升工业园AD5区，统一社会信用代码：9144140239801062XQ，法定代表人：邹先洪。 现场检查情况：现场检查，该公司办理了营业执照，取得了环保审批。主要从事模具加工。该公司无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水经过三级化粪池进行处理，废气主要为无组织粉尘，噪声主要为机械噪声，采用低噪声设备，对高噪声源设备应采取消声、吸声、隔声等降噪措施。一般固废为边角料和铁屑粉，主要回收利用。生活垃圾统一收集交给环卫部门处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 邹先洪 | 否 | 未发现问题
15 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市梅盛环保有限公司（长沙污水处理站） | G206国道旁长沙镇派出所北侧 | 一般监管对象 | 罗钧,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-28 16:31:33 | 企业基本情况：1.梅州市梅盛环保有限公司（长沙污水处理站），地址位于G206国道旁长沙镇派出所北侧，统一社会信用代码：91441400MA51217M58，法定代表人：温龙。2. 该公司于2017年5月26日办理了环境影响报告表审批的函，于2020年6月28日进行的建设项目竣工环境保护验收意见，同时于 2022年6月30号申领了排污许可证有效期到2027年6月29日止。3.该公司生活污水处理站集中处理。主要工程有建设计规模为1500m3/d污水处理站1座、污水提升泵站1座及配套管线、设备的安装，实施主管管道总长约2000m,支管管道总长约4000m,入户管管道总长约15000m。污水处理站占地面积约为644m2。项目总投资(环保投资)约为1506.94万元。生产工艺处理流程：外泵站-调节池-格栅-沉沙池-细格栅-一体化设备-MBR-紫外消毒-出水。工艺：一体化设备+AAO+深度处理。 现场检查情况：1.现场检查该公司正在进行运营，各项排污处理设施设备正在运作，该公司废水来源主要为长沙镇全镇居民的生活污水、站内产生的少量生活污水和设备冲洗等生产废水，经废水处理设施处理后，尾水排入附近淹浸区，最后流入梅江河。现场污水处理站有运行记录台账。 2.该公司在生产经营过程中无有组织废气排放，本项目污水处理系统在运行过程中会产生异味，主要污染物为硫化氢、氨、臭气等。本项目通过以下措施减少无组织臭气的影响:1)封闭式MBR处理工艺；2)格栅、污水提升泵房、沉砂池等产生恶臭气体的建筑物顶上通过混凝土封闭或设置踏板、盖子等减少无组织恶臭气体的逸散。3)种植草坪，吸收本项目产生的恶臭气体，从而减少对周边环境的影响。 3.该公司固体废物主要为污泥，目前还没有产生,与梅州市太平龙伟砖厂有限公司签订有回收合同。该公司产生的危险废物主要是在线设备检测废液，与梅州市锦发再生资源科技有限公司签订了处理服务协议合同，目前还没有转移，建立有危废储存仓，有标识及有四防措施。 4.该公司噪声来源主要是污水处理设施运行的机械噪音，主要通过选用低噪音设备，基础减震，设置密闭空间绿化吸收等减少造成影响，现场听不到明显的噪声声源。 5.现场检查未发现异常情况，执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保各项污染物达标排放。严格按照环评批复及排污许可证相关要求做好环保工作，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 温龙 | 否 | 未发现问题
16 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区龙兴印刷厂 | 梅州市梅江区西郊办事处寨中村寨子坪张屋段35号 | 一般监管对象 | 林智辉,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-16 18:34:30 | 企业基本情况：梅州市梅江区龙兴印刷厂，地址位于梅州市梅江区西郊办事处寨中村寨子坪张屋段35号，统一社会信用代码：92441402MA50RHG609，法定代表人：李丽，主要从事印刷业务。 现场检查情况：现场检查，该印刷厂没有进行生产经营，现场有一台切丝机及一台平台机。未进行生产作业。执法人员现场询问该印刷厂负责人没有生产经营原因，该负责人回答，现在没有生意，自己设备落后，没有油墨机，经营过程中竞争不过人家，这几年都没有生产经营，有时候会领回一些双胶纸用切丝机进行修边。现场检查未发现臭味及生产废水影响环境情况，未发现存在环境违法行为。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李丽 | 否 | 未发现问题
17 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市富乐彩印装璜有限公司 | 梅州市小花园路(梅县药材仓库) | 一般监管对象 | 凌昱林,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-11 15:27:46 | 企业基本情况：1.梅州市富乐彩印装璜有限公司，地址位于梅州市小花园路(梅县药材仓库)，统一社会信用代码：91441400732180254F，法定代表人：余冬梅。2.该公司年产10吨纸质印刷品。建设项目位于梅州市小花园路(梅县药材仓库)(地理坐标:北纬N24.312807°东经E116.109242°),主要从事印刷品生产加工，项目占地面积约280平方米,设计生产规模为年产10吨纸质印刷品。项目总投资100万元，其中环保投资15万元。于2019年10月30日取得了环评审批，于2020年1月11进行了验收，2020年5月6日进行了固定污染源排污登记。 现场检查情况：1.现场检查该公司未进行经营，现场无工人正在进行生产。该公司有一套印刷机，印刷工序设置在密闭车间内，产生的有机废气经过收集罩收集后再经过“UV光解”处理后经排气筒高空排放。现场检查该公司印刷工序未进行生产。现场没有闻到刺鼻的味道。2.该公司噪声项目通过选用低噪音设备、设置消音设施、合理安排时间进行隔音降噪。3.该公司在生产经营过程中产生的废油墨桶设置有危险废物储存仓库，有标识。产生废油墨桶交由苏州市博莱特油墨有限公司原厂回收处置,签订有合同。4.执法人员现场要求该公司加强环保管理，生产经营过程中确保废气达标排放。产生的废油墨桶应交由有资质回收单位进行回收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 余冬梅 | 否 | 未发现问题
18 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区海英废品店 | 梅州市梅江区城北镇明阳村十七村民小组 | 一般监管对象 | 钟树宏,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-11 10:53:29 | 企业基本情况：1.梅州市梅江区海英废品店，地址位于梅州市梅江区城北镇明阳村十七村民小组，统一社会信用代码：92441402MA50U9E464，法定代表人：左海英。主要从事废旧物资回收。2.该公司于2018年8月30日取得了环境影响报告表审批意见的函，于2019年4月7日取得了项目竣工环境保护验收意见，于2023年4月24日取得了排污许可证，属于简化管理。3.该废品店占地面积约1200m2, 主要从事废旧塑料简单加工和销售，实际总投资25万元，实际环保投资3万，实际生产规模为年加工和销售废旧塑料5000吨，主要建设内容包括生产区、原材料仓库、成品仓库、办公室、宿舍等，配套建设有生产废水沉淀回用池、三级化粪池和隔声、减震等环保设施。 现场检查情况：1.现场检查该废品店正在生产经营，工人正在进行对废旧物资回收分拣工作，两台破碎机未使用，该废品店在生产过程中清洗废水经过四级沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，执法人员现场周边巡查未发现废水外排现象。2.该废品店对高噪声设备破碎机等设备进行机械阻尼隔振(如在底部安装减震垫座)、加装隔声罩等隔音降噪措施，同时根据厂区实际情况和设备噪声源强，对厂区设备进行合理布局，加强周边绿化，有效削减噪声对外界的贡献值，减少对周边环境的影响。3.该废品店产生固体废物主要是沉淀池定期清理出来的废渣堆放于固定存放点，定期与生活垃圾一起交由环卫部门处理。4.现场检查未发现发现环境异常情况,执法人员现场要求该废品店加强环保管理，确保废水不外排，严格按照排污许可证相关要求做好环保工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 左海英 | 否 | 未发现问题
19 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州宝盛电子有限公司 | 梅州市梅江区东升工业园AD9区3号厂房4楼 | 一般监管对象 | 赖岳云,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-07-24 16:24:14 | 企业基本情况：梅州宝盛电子有限公司 ，地址梅州市梅江区东升工业园AD9区3号厂房4楼，统一社会信用代码:91441402MA51YT0J7X,法定代表人王志彬，主要经营范围为数控钻孔，铣边 现场检查情况：该公司于2021年10月搬离梅州市梅江区东升工业园AD9区3号厂房4楼，目前该公司无生产设备，无生产人员在该地，现该场地由梅州市裕维电子有限公司使用。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 王志彬 | 否 | 未发现问题
20 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市盛通门业有限公司 | 广东省梅州市梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园内七号之十 | 一般监管对象 | 钟树宏,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-07-31 10:28:23 | 企业基本情况：梅州市盛通门业有限公司 ，位于广东省梅州市梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园内七号之十，统一社会信用代码：91441402MA519FDR07，主要生产门窗家私，有环评手续。 现场检查情况：现场检查该公司已经关闭，现场无生产设施，无生产设备，无法联系到企业负责人 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄晓萍 | 否 | 未发现问题
21 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州广捷电子厂 | 梅州市江南马鞍山科捷线路板厂 | 一般监管对象 | 凌昱林,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-04 16:29:36 | 企业基本情况：梅州广捷电子厂，地址位于梅州市江南马鞍山科捷线路板厂，统一社会信用代码：92441402L19920141A，法定代表人：黄智成。 现场检查情况：该公司主要从事线路板钻孔生产，该项目属于豁免环评项目，申领了排污许可证，属于登记管理，现场检查，该公司未进行生产，有粉尘废气处理设施，执法人员要求该公司在恢复生产时，严格落实好污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄智成 | 否 | 未发现问题
22 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州金晓兴牧生态农业有限公司 | 梅州市梅江区城北镇三村楼背坑黄牛凹万缘庵侧 | 一般监管对象 | 林智辉,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-17 16:29:44 | 企业基本情况：1：梅州金晓兴牧生态农业有限公司，地址位于梅州市梅江区城北镇三村楼背坑黄牛凹万缘庵侧，统一社会信用代码：91441402MA54A2NKXF，法定代表人：古晓梅。主要从事生猪养殖。2：该公司于2016年11月9日办理了环保备案的函。 现场检查情况：1.现场检查该公司目前存栏生猪三百多条，母猪65条，产生的养猪废水经过沼气池处理后再经过干湿分离机处理再进入氧化池处理后用于果园浇灌。现场检查有一台干湿分离机未使用。2.现场检查现场检查未发现该公司养殖废水外排现象，未发现环境异常情况，执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保污染设施设备正常运作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 古晓梅 | 否 | 未发现问题
23 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市绿梅农用塑料制品有限公司 | 梅州市梅江区城北镇干才村燕媚山脚下 | 一般监管对象 | 罗钧,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-04 10:17:48 | 企业基本情况：1.梅州市绿梅农用塑料制品有限公司，地址位于梅州市梅江区城北镇干才村燕媚山脚下，统一社会信用代码：914414027911798867，法定代表人：王文华。主要从事塑料制品制造.2.该公司于2006年7月10日办理了建设项目环境影响登记表.3.该公司主要生产塑料遮阳网和黄色环保网，生产规模年产量大约二百吨，生产工艺为挤出——拉丝——编织。 现场检查情况：1.现场检查该公司正在进行生产经营，有挤出机两台正在进行生产作业，产生的废气经过厂房内密闭后再经集气罩收集后经过UV光解处理后高空排放,现场处理设施设备正在运作。2.该公司在生产过程中无生产废水产生,生产设施主要是挤出机，属于低噪声生产设备。3.现场检查未发现该公司存在环境问题，现场未闻到刺鼻的味道和有生产废水现象，执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保废气达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 王文华 | 否 | 未发现问题
24 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市金海洋家具有限公司 | 广东省梅州市东升工业园AD6区 | 一般监管对象 | 罗钧,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-25 15:47:17 | 企业基本情况：梅州市金海洋家具有限公司，地址位于广东省梅州市东升工业园AD6区，统一社会信用代码：91441400568256201C，法定代表人：黄宇。 现场检查情况：现场检查，该公司取得了环保审批和验收，申领了固定污染源排污登记。生产过程中的产生的废气主要是涂装过程中的漆雾和有机废气，经水帘装置→活性炭→UV光解处理后高空排放。生产车间粉尘通过脉冲式集尘器统一收集处理。废水主要为水帘装置过程中产生的，该废水处理后循环使用，生活污水经处理后排至污水处厂处理。噪声选用低噪声设备，采取消声、隔音等降噪措施减少噪声的影响。危险废物主要为油漆桶，交由有资质单位处理。生活垃圾统一收集后交由环卫部门统一处理。现场要求该公司加强环保，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄宇 | 否 | 未发现问题
25 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区上湖建材经营部 | 梅州市梅江区长沙镇小密村路人坑2号 | 一般监管对象 | 黄冲,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-07-24 16:12:24 | 企业基本情况：梅州市梅江区上湖建材经营部位于梅江区长沙镇小密村路人坑二号，该公司办理有工商营业执照，92441402MA52X7X66H，主要从事石材加工。于2019年4月9 日 取得了环评审批，于2019年11月3日取得了环评审批验收手续，于2020年5月22日，取得了排污登记回执。 现场检查情况：现场检查期间，该公司正在进行生产，喷淋废水和散落在生产车间地面的废水一起汇入四级沉淀池，处理后回用于切割和打磨工序喷淋，没有生产废水外排。现场检查未发现废水外排现象。切割打磨产生的粉尘，采用水喷淋的方式进行抑尘，无组织形式排放。现场检查未发现环境异常情况，执法人员要求该公司加强环保管理，确保环境安全和生产废水循环利用不得外排。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴奕彬 | 否 | 未发现问题
26 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州市瑞发五金电器有限公司 | 梅州市梅江区环市北路212号第二栋A区 | 一般监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-17 09:58:37 | 企业基本情况：1.梅州市瑞发五金电器有限公司，地址位于梅州市梅江区环市北路212号第二栋A区，统一社会信用代码：91441402MA51C2TN07，法定代表人：何莹。该公司地理位置:东经116o0505.57",北纬24o1918"),该项目系租赁梅州市梅江汽车配件厂厂房进行生产，主要经营电器配件生产销售，年产电器配件500 万套，占地面积约2000m2,实际总投资200万元，实际环保投资15万，实际生产规模为年产500万套电器配件，主要建设内容包括熔炉车间、压铸车间、抛丸车间、成品车间和办公区等 2.该公司于2018年4月9日取得了了环境影响报告表审批意见的函，并于2018年8月26日进行了竣工环境保护验及于2022年1月18日申领了排污许可证。3.该公司的生产工艺为铝合金锭熔融-压铸-噪声-机加工-抛丸。 现场检查情况：1.现场检查该公司正在进行生产经营，工人正在进行去水口工艺作业。该公司两台熔炉未进行生产，配套建设有通风及喷淋除尘设施，未进行使用。2.该公司在生产过程中不产生废水，废水主要是生活废水，经三级化粪池处理后排入市政污水管道。噪声通过选用低噪声设备，设置消音设施。该公司在生产过程中，经查，产生的可回收废铝不属于废铝灰渣不是危险废物，与浙江新格有色金属有限公司原厂回收处置。签订有处置合同。3.现场检查未发现环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 何莹 | 否 | 未发现问题
27 | 2023年第3季度 | 排污单位 | 梅州旭艺数控钻孔有限公司 | 梅州市东升工业园区A区D6 | 一般监管对象 | 黄冲,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-22 10:17:53 | 企业基本情况：1.梅州旭艺数控钻孔有限公司，地址位于梅州市东升工业园区A区D6，统一社会信用代码：91441402699734592D，法定代表人：翟亮。主要从事线路板钻孔服务；2.该公司于2010年6月24日进行了环境影响报告表的审批，2010年11月进行对建设项目环保设施竣工验收，2020年10月14号申领了固定污染源排污登记。3.该公司主要是线路板企业的覆铜板来料钻孔，设计年加工50000平方米，生产工艺为原料 -磨边-数控钻孔-打磨-检验-出厂；配套的处理设施设备为布袋除尘。 现场检查情况：1.现场检查该公司正在进行生产,生产车间全密闭，产生的废气经过统一收集后经过布袋除尘处理后高空排放,该公司在生产过程中无生产废水产生，噪声通过低噪声设备和消声降噪措施。产生固体废物设置有危险废物储存仓库，有标识，危废贴有小标签，建立有危废储存台账记录。2.现场检查未发现该公司有环境违法行为，执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保废气达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 翟亮 | 否 | 未发现问题
28 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州佳杰盛电子科技有限公司年产5000t蚀刻液和5000t退锡液项目 | 广东梅州梅江区西阳镇白宫南山工 | 重点行业项目 | 罗钧,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-21 10:37:46 | 企业基本情况：梅州佳杰盛电子科技有限公司年产5000t蚀刻液和5000t退锡液项目，地址位于梅州市梅江区西阳白宫南山工业园3号厂房，统一社会信用代码：91441402325106591Q，法定代表人：田桃娥。 现场检查情况：现场检查，该公司已取得了环保审批，目前，正在组织验收，申领了固定污染源排污登记。该公司主要从事蚀刻液和退锡液生产。蚀刻液工艺流程：工业盐、氯化铵、纯水→混合桶→氯化钠→混合桶→包装→入库。退锡水工艺流程：水、硝酸、尿素、柠檬酸→混合→甲基苯三氮唑硝酸铁→混合→包装→入库。生产过程中产生的废水主要为生活污水和碱液喷淋废水，碱液喷淋废水经中和再生池处理后循环使用，不外排。生活污水经三级沉淀处理后用于周边林地灌溉。生产过程中产生的废气主要为氮氧化物，经收集装置收集后通过碱液喷淋系统处理后经15米高排气筒高空排放。噪声主要为运营间风机、水泵等设备，采取有郊措施进行降噪处理。生产过程中产生的固体废物为危险废物、生活垃圾，危险废物为危险化学品盛装容器，统一收集后交由供应商进行回收利用，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置。 执法人员现场要求该公司加强环保管理，严格按照环保管理要求，做好环保工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 田桃娥 |  | 未发现问题
29 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市梅江区森薇钢材铁艺加工厂年生产加工300吨脚手架项目 | 梅州市梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园十三号之七号 | 一般行业项目 | 赖岳云,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-12 16:19:59 | 企业基本情况：梅州市梅江区森薇钢材铁艺加工厂年生产加工300吨脚手架项目，地址位于梅州市梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园十三号之七号，统一社会信用代码：92441402MA51YYRW96，法定代表人：邓明华。 现场检查情况：该公司项目地址现为其他公司仓库，该项目未建设，未有设施，无法联系项目负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 邓明华 |  | 未发现问题
30 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州车途汽车修理与维护项目 | 梅州市梅江区东升工业区新威马陶瓷有限公司（生产车间）005 | 一般行业项目 | 钟树宏,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-27 15:49:41 | 企业基本情况：梅州车途汽车修理与维护项目，地址位于梅州市梅江区东升工业区新威马陶瓷有限公司（生产车间）005，统一社会信用代码：91441402MA53QYB31，法定代表人：邹允雄。 现场检查情况：大门紧闭，电话联系负责人该公司已经搬迁。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 邹允雄 |  | 未发现问题
31 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市梅江区新三好家具厂新三好家具厂年产1200套沙发建设项目 | 梅州市梅江区城北镇新田村 | 一般行业项目 | 凌昱林,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-21 15:55:15 | 企业基本情况：梅州市梅江区新三好家具厂新三好家具厂年产1200套沙发建设项目，地址位于梅州市梅江区城北镇新田村，统一社会信用代码：92441402MA52EQCF4T，个体工商户：吴小林。 现场检查情况：该公司已经没有生产经营，现场该公司无人在生产经营。经询问房东该公司的生产情况，房东回复疫情期间该公司就已经不再生产，法人也联系不上。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴小林 |  | 未发现问题
32 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 广东冠锋科技股份有限公司年产30万平米单面高导热铝基板、陶瓷基板和挠性板技术改造项目 | 广东梅州梅江区西阳镇东升工业园 | 一般行业项目 | 罗钧,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-25 09:42:42 | 企业基本情况：广东冠锋科技股份有限公司年产30万平米单面高导热铝基板、陶瓷基板和挠性板技术改造项目，地址位于广东梅州梅江区西阳镇东升工业园，统一社会信用代码：914414007730932295，法定代表人：林能文。 现场检查情况：该项目2018年建成后，2019年进行环境竣工验收，后因疫情订单等原因，2020开始停产到至今。现场检查，该公司未生产，属于停产状态。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林能文 |  | 未发现问题
33 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州曙光医疗美容医院建设项目 | 广东梅州梅江区嘉应中路17号 | 一般行业项目 | 赖岳云,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-31 16:34:34 | 企业基本情况：1.梅州曙光医疗美容医院建设项目，地址位于广东梅州梅江区嘉应中路17号，统一社会信用代码：91441400MA51BW5E0Y，法定代表人：林晓斌。主要从事医疗美容。2.项目办理有环评审批和验收，申领了排污许可登记。3.项目建设总床位数20张。医疗废水收集后，经项目自建污水处理设施处理后排入市政管网。噪声采取安装消声器底部设防震垫等降噪措施。医疗废物暂存于医疗废物暂存间定期交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司处置。 现场检查情况：1.现场检查该院正在经营。2.废水、噪声等污染处理设施正常运行，有台账记录。医疗废物储存间有标识，有台账，与梅州金川医疗废物集中处置有限公司签订有《医疗废物收集和处置服务合同》。3.现场检查未发现环境问题。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林晓斌 |  | 未发现问题
34 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 广东泓亚科技股份有限公司高端印制板及配套物联网模组建设项目 | 广东梅州梅江区东升工业园区罗乐 | 一般行业项目 | 赖岳云,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-20 10:06:41 | 企业基本情况：广东泓亚科技股份有限公司高端印制板及配套物联网模组建设项目，地址位于目位于梅州经济开发区（东升工业园区）罗乐大道南侧，统一社会信用代码：91441400MABPR3495，法定代表人：温群霞。主要从事电子元件制造，该公司于2022年12月9日取得了建设项目环境影响报告表批复。项目主要生产双层板、高多层线路板和 HDI 板以及 SMT 贴产，建成后，双层板、高多层线路板，同时年组装 650 万套可贴装电子元器件。 现场检查情况：现场检查该公司正在进行施工建设之中，现场工人正在进行施工，主体工程还没有完成，预计明年下半年完成主体工程。现场检查未发现异常情况，执法人员现场要求该公司严格按照环评批复要求做好环保工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 温群霞 |  | 未发现问题
35 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市梅县区残疾人康复医院建设项目 | 广东梅州梅江区西阳镇白宫建设路33号 | 一般行业项目 | 钟树宏,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-27 12:58:41 | 企业基本情况：梅州市梅县区残疾人康复医院建设项目，地址位于广东梅州梅江区西阳镇白宫建设路33号，统一社会信用代码：91441402MA53DQ9U31，法定代表人：付建英。 现场检查情况：该项目已经建设好，于2019年12月已经取得验收，配套有废水处理设施正在运行，主要处理医疗废水、生活污水，处理后进入市政管道，进入白宫污水处理厂，最后到梅江。危险废物有危险废物贮存场所，委托有资质的第三方梅州金川医疗废物集中处置有限公司进行处置，有危险废物台账。申领了排污许可证，属于简化管理。执法人员要求该公司加强环保管理，确保废水稳定达标排放，确保危险废物得到妥善处理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 付建英 |  | 未发现问题
36 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市远志汽车销售有限公司建设项目 | 广东梅州梅江区环市北路154号 | 一般行业项目 | 钟树宏,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-16 10:14:32 | 现场检查情况：企业基本情况：梅州市远志汽车销售有限公司建设项目，地址位于广东梅州梅江区环市北路154号，统一社会信用代码：:91441402MA5142FBx9，法定代表人：黄旭忠。 现场检查情况：现场检查该公司工商营业执照已经于2021年3月17日已经进行注销，现场经营单位为梅州市悦利汽车销售有限公司，主要经营汽车销售，及机动车维修业务。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄旭忠 |  | 未发现问题
37 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市易达胜电子有限公司线路板钻孔锣边项目 | 梅州市经济开发区东升工业园AD9区梅州市联鑫电子有限公司厂房A栋2层 | 一般行业项目 | 黄冲,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-25 11:01:21 | 企业基本情况：梅州市易达胜电子有限公司线路板钻孔锣边项目，地址位于梅州市经济开发区东升工业园AD9区梅州市联鑫电子有限公司厂房A栋2层，统一社会信用代码：91441402MA525XFG15，法定代表人：张申号。 现场检查情况：该项目2020申请获得环评，后因疫情订单等原因，属于停产状态，2023后重新建设好，现正在重新组织补验收。现场配套有相应环保处理设施，执法人员现场要求该公司尽快完成环境竣工验收，做好污染防治工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张申号 |  | 未发现问题
38 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州荣林塑胶有限公司新建电话机零配件生产线项目 | 广东梅州梅江区东升工业园经济开发区AD1区4、5栋1F | 一般行业项目 | 钟树宏,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-08 16:23:52 | 企业基本情况：梅州荣林塑胶有限公司新建电话机零配件生产线项目，地址位于广东梅州梅江区东升工业园经济开发区AD1区4、5栋1F，统一社会信用代码：91441402MA572AYG8C，法定代表人：危修桥。 现场检查情况：该公司项目建设好后，于2021年10月进行了环境竣工验收，申领了排污许可证，属于登记管理。现场检查该公司正在生产，生产车间有进行密闭，废气通过专门管道排入废气处理设施碱性喷淋+活性炭进行处理，检查废气处理正在运行，废气处理设施的活性炭每个季度更换一次。有危险废物贮存间，有按要求贴好标识标牌。 执法人员要求该公司生产过程中，严格按照环评，排污许可证要求，做好相关环保工作，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 危修桥 |  | 未发现问题
39 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市阳鼎建材有限公司年产30万立方米机制砂项目 | 梅州市梅江区西阳镇新联村石马小组刀石坑18号 | 一般行业项目 | 罗钧,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-21 09:38:35 | 企业基本情况：梅州市阳鼎建材有限公司年产30万立方米机制砂项目，地址位于梅州市梅江区西阳镇新联村石马小组刀石坑18号，统一社会信用代码：91441402MA54WJ5M8Y，法定代表人：梁海。 现场检查情况：现场检查，该项目已停止生产，现在无生产设备。经现场联系负责人，其表示，已关闭了。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 梁海 |  | 未发现问题
40 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 广东电网有限责任公司梅州供电局梅州110千伏北郊站扩建第二台主变工程 | 梅州市梅江区城北镇黄留村14队猪麻坑 | 一般行业项目 | 钟树宏,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-11 09:49:31 | 企业基本情况：广东电网有限责任公司梅州供电局梅州110千伏北郊站扩建第二台主变工程，地址位于梅州市梅江区城北镇黄留村14队猪麻坑，统一社会信用代码：914414000072087795，法定代表人：陈卫中。 现场检查情况：1.现场检查该变电站正常运行；2.该变电站产生的固体废物主要是值守人员的生活垃圾，生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。该变电站无变压器，无变压器油产生，不产生危险废物。3.本工程完工投产以后变电站值守人员产生少量生活污水，生活污水经化粪池处理后，用作站内绿化，不外排。项目运行不产生废气，对周围环境空气不会造成影响。现场未发现环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陈卫中 |  | 未发现问题
41 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州科捷电路有限公司污水管网（科捷-华禹段）建设工程 | 广东省梅州市江南马鞍山七孔闸（三角镇东升）科捷-华禹段 | 一般行业项目 | 钟树宏,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-04 15:49:20 | 企业基本情况：梅州科捷电路有限公司污水管网（科捷-华禹段）建设工程，地址位于广东省梅州市江南马鞍山七孔闸（三角镇东升）科捷-华禹段，统一社会信用代码：9144140278013602U，法定代表人：谢坚生。 现场检查情况：该项目主要是梅州科捷电路有限公司的废水管网建设，现场检查该项目已经建设好，并进行了环境竣工验收，执法人员要求该公司要做好废水管网的维护运行工作，做好环境应急工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 谢坚生 |  | 未发现问题
42 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市聪发科技有限公司扩建项目 | 广东梅州经济开发区金机科技园D栋 | 一般行业项目 | 凌昱林,罗钧 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-19 16:34:56 | 企业基本情况：梅州市聪发科技有限公司扩建项目，地址位于广东梅州经济开发区金机科技园D栋，统一社会信用代码：9144140005377235M，法定代表人：吴汉炼。 现场检查情况：现场检查，该公司已搬迁，现场生产设备已清空。无法联系负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 吴汉炼 |  | 未发现问题
43 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市中医医院中医热病中心项目 | 梅州市中医医院院内（制剂科及C栋）北侧 | 一般行业项目 | 黄冲,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-05 09:43:45 | 企业基本情况：梅州市中医医院中医热病中心项目，地址位于梅州市中医医院院内（制剂科及C栋）北侧，统一社会信用代码：12441400354694118U，法定代表人：王锦。从事提供医疗服务。梅州市中医医院热病中心项目于2020年9月25日取得了环境影响报告表审批意见函。梅州市中医医院中医热病中心项目位于梅州市中医医院院内北侧，项目建设用地面积约8000平方米。新增床位180个。1、 施工期按照报告表的要落实好各项环保措施。2、营运期废水：项目运营期产生的废水主要为生活污水和医疗废水，项目废水经自建污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准后，经市政管网排入梅州市江南污水处理厂（二期）进行集中处理。3、营运期废气：项目营运期主要废气为油烟废气、地下停车库汽车尾气和污水处理站恶臭。厨房油烟经油烟净化器净化处理后由油烟管道引至楼顶高空排放，应达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001）的要求；地下车库应加强通风换气，地下停车场排放的各汽车尾气污染物应符合《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001）第二时段二级标准要求；加强污水处理站周边绿化和通风排气，恶臭污染物排放应符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005）中表3要求。4、营运期噪声：项目营运期主要噪声为设备运行、人员社会活动、机动车进出所产生的噪声。应采取选用低噪设备，对噪声源采取隔音、降噪，合理布局，加强设备维护保养，加强人员管理，设置安静提示标识等有效治理措施。项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1 类标准。5、营运期固体废物：项目产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物和污水处理站污泥。生活垃圾定期交由环卫部门清运处理；医疗废物应统一收集，储存在专用的医疗废物储存桶内，运至医疗废物暂存点暂存，定期交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司进行无害化处理；污水处理设施运行产生的少量污泥，定期清理时，采用漂白液消毒处理后交有资质单位进行处理。 现场检查情况：执法人员现场检查该项目大楼已建成，床位、医疗设施设备等还未部署，污水防治设施还在建设中，建设期间产生的污染物依托梅州市中医医院原来的污染处理设施暂为处理后排放。现场检查未发现环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 王锦 |  | 未发现问题
44 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 年产1300件各类红木家具项目 | 广东梅州梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园园区内 | 一般行业项目 | 赖岳云,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-09-25 11:10:22 | 企业基本情况：年产1300件各类红木家具项目，地址位于广东梅州梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园园区内，统一社会信用代码：92441402MA4YUD3J9，个体工商户：罗荣生。 现场检查情况：该公司2019年7月进行自主环境竣工验收，现场无负责人在，现场未生产，配备有废气处理设施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 罗荣生 |  | 未发现问题
45 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市梅江区东联彩色印刷厂有限公司印刷品生产加工项目 | 广东梅州梅江区东山大道学院路5号 | 一般行业项目 | 赖岳云,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-22 10:18:05 | 企业基本情况：1.梅州市梅江区东联彩色印刷厂有限公司印刷品生产加工项目，地址位于广东梅州梅江区东山大道学院路5号，统一社会信用代码：914414020553726458，法定代表人：林锦昌。主要从事印刷品印刷。2.该公司于2019年8月16日取得了环评审批意见函，于2019年12月1日进行了项目竣工环境保护验收，2020年4月15日取得了固定污染源排污登记。 现场检查情况:该公司正在进行生产经营，该公司一台大型油墨机未进行生产，产生的有机废气经过密闭车间经过专管收集罩收集后经UV光解处理后高空排放，现场闻不到刺鼻的气味。该公司的生产过程中不产生废水。该公司生产过程中主要产生少量的废油墨桶，交由苏州市博莱特油墨有限公司回收，签订有回收合同，同时建立有危废储存仓，有标识。 执法人员现场要求该公司加强环保管理，确保废气达标排放,确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林锦昌 |  | 未发现问题
46 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市梅江区茂联废旧物资回收店建设项目 | 梅州市梅江区三角镇上坪原梅州金三角旋窑水泥厂有限公司7号楼 | 一般行业项目 | 黄冲,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-21 09:40:11 | 企业基本情况：1：梅州市梅江区茂联废旧物资回收店建设项目，地址位于梅州市梅江区三角镇上坪原梅州金三角旋窑水泥厂有限公司7号楼，统一社会信用代码：92441402MAC146MJ37，法定代表人：江定先。主要从事再生资源回收废铁回收。2：该回收店于2019年02月13日取得了环境影响报告表审批意见函，于2019年04月07日进行了环境影响报告表建设项目竣工验收。 现场检查情况：现场检查，该公司正在进行生产经营，现场有一台小型剪切机正在运转。该公司原材料主要是回收的废铁为主。现场检查该店无生产废水产生，现场未闻到刺鼻的味道。执法人员现场要求该店加强环保管理，确保环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 江定先 |  | 未发现问题
47 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州颐诚医养结合医院建设项目 | 梅州市梅江区长沙镇大密村原文华小学 | 一般行业项目 | 赖岳云,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-02 10:31:37 | 企业基本情况： 1：该公司名称是梅州颐诚医养结合医院有限责任公司，位于梅州市梅江区长沙镇大密村原严文华小学，项目占地面积约7000平方米，建筑面积约2500平方米，主要按照一级一综合医院标准进行备注，总规划床位98张，医护人员共55人。项目拟开设的诊疗项项目主要有内科，中医科，康复医，学科，精神科，现目总投资约1800万元，其中环保投资约30万元。该公司办理有工商营业统一社会信用代码为91441400MA5390TE77。于2019年7月19日办理了环境影响报告表，2020年5月30日办理了固定污染源排污登记，2020年9月19日办理了建设项目竣工环境保护验收。 现场检查情况：现场检查该公司，正在经营。产生的废水主要是医疗废水，以疗废水及办公生活过程中产生的生活污水处理措施主要为合并汇入自建污水处理站，综合废水处理达标后进入市政污水官网再排至大密村集中污水处理站进一步处理。该公司产生的固体废物主要为医疗废物，交由梅州市金川医疗废物集中处置有限公司处置，建立有医疗废物储存仓，有台账记录。该公司提供有6月16日粤珠环保科技有限公司出具的废水监测报告，报告显示各项污染物指标达标排放。 |  | 已完成 | 王梦龙 |  | 未发现问题
48 | 2023年第3季度 | 竣工验收 | 梅州市富乐彩印装璜有限公司年产 10吨纸质印刷品建设项目 | 广东梅州梅江区小花园路（梅县药材仓库） | 一般行业项目 | 赖岳云,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2023-08-15 17:04:51 | 企业基本情况：该公司名称梅州市富乐彩印装璜有限公司，年产10吨纸质印刷品。建设项目位于梅州市小花园路（梅县药材仓库）（地理坐标：北纬N24.312807°,东经E116.109242°），主要从事印刷品生产加工，项目占地面积约280 m2，设计生产规模为年产10吨纸质印刷品。项目总投资100万元，其中环保投资15万元。办理有工商营业统一社会信用代码为91441400732180254F，法定代表人：余冬梅。于2019年10月30日取得了环评审批，于2020年1月11进行了验收，2020年5月6日进行了固定污染源排污登记。该公司噪声项目通过选用低噪音设备、设置消音设施、合理安该公司在生产经营过程中产生的废油墨桶设置有危险废物储存仓库，有标识。产生废油墨桶交由苏州市博莱特油墨有限公司原厂回收处置。 现场检查情况：现场检查该公司正在经营，工人正在进行打包业务。该公司有一套印刷机，印刷工序设置在密闭车间内，产生的有机废气经过收集罩收集后再经过UV光解处理后经排气筒高空排放。现场检查该公司印刷工序没有生产经营，没有闻到刺鼻的味道。执法人员现场要求该公司加强环保管理，生产经营过程中确保废气达标排放。产生的废油墨桶应交由有资质回收单位进行回收。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 余冬梅 |  | 未发现问题