## Sheet0
2024年梅州市梅江区第1季度排污单位随机抽查情况公示表
序号 | 计划名称 | 计划类型 | 单位名称 | 单位地址 | 企业类型 | 检查人名称 | 所属地市 | 所属区域 | 检查时间 | 检查情况 | 检查结果 | 状态 | 法定代表人 | 正面清单 | 是否发现问题
1 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东中敏环保科技有限公司 | 广东省梅州市梅江区城北镇中村村路10号 | 重点监管对象 | 林智辉,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-11 15:48:16 | 企业基本情况：广东中敏环保科技有限公司，地址位于广东省梅州市梅江区城北镇中村村路10号，统一社会信用代码：91441400MA4WQED73D，法定代表人：叶宗志。 现场检查情况： 1.现场检查该公司正在经营，回收储存的废旧铅酸蓄电池、废机油桶、废机油滤芯等危废分类堆放，有标识，储存废机油的罐体密闭，未发现跑、冒、滴、漏现象，应急池符合相关管理要求，有定期开展突发环境事件应急演练并建立有台账。 2.2023年危险废物存量为 30.273吨，2024年1月、2月共入库38.794吨，出库31.36吨，剩余存量20.607吨。 3.执法人员现场要求该公司加强环保管理，两会期间加强环境安全隐患排查，确保周边环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 叶宗志 | 否 | 未发现问题
2 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市冠润环保科技有限公司 | 梅州市梅江区西阳镇白宫南山工业城内C区A栋 | 重点监管对象 | 赖岳云,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-11 16:06:44 | 企业基本情况：梅州市冠润环保科技有限公司，地址位于梅州市梅江区西阳镇白宫南山工业城内C区A栋，统一社会信用代码：91441402MA4UWJC12L，法定代表人：温乐。 现场检查情况：该公司主要从事危险废物治理行业，办理了环评验收，编制了突发环境应急预案，申领了危险废物经营许可证。 现场检查有专门的危险废物贮存场所，张贴有危险废物标识标签，与有资质的第三方签订了转移合同，在广东省固体废物平台上传有危险废物的转移、接收记录。按要求进行了自行监测，有上传执行报告。 执法人员要求该公司加强环保管理，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 温乐 | 否 | 未发现问题
3 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市健坤环保服务有限公司 | 梅州市梅江区东南洋工业园5号 | 重点监管对象 | 凌昱林,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-02-22 10:02:03 | 企业基本情况：梅州市健坤环保服务有限公司，地址位于梅州市梅江区东南洋工业园5号，统一社会信用代码：91441402MA52N29F9B，法定代表人：黄文来。 现场检查情况：该公司主要从事危险废物的收集、贮存工作，取得了危险废物经营许可证，办理有环保相关手续，有危险废物贮存、转移的台账。有编写突发环境事件风险评估报告、突发环境事件应急预案，安全现状评价报告。 二、现场检查，该公司有专门的危险废物贮存场所，贮存场所有防腐防渗防雨措施，有危险废物转移联单，有危险废物台账。该公司有按环境应急要求做好相关措施，设置有应急池18立方米，有做好雨水分流工作，有设置雨水应急阀门等，有按要求进行环境隐患排查工作，有环境隐患排查台账；危险废物贮存场所有按要求做好三防措施，分类规范堆放；有按要求做好应急演练、应急培训等工作。 三、执法人员对现场进行了拍摄，要求该公司加强环保管理，加强固体废物管理工作，确保固体废物妥善处置；加强排污许可证证后管理工作，按环境管理要求做好相关工作，加强环境安全隐患排查。（以下空白） | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 杨估怡 | 否 | 未发现问题
4 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东鸿泰电子股份有限公司 | 梅州市东升工业园(原西阳氮肥厂有机化工厂区) | 重点监管对象 | 赖岳云,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-18 16:28:11 | 企业基本情况：广东鸿泰电子股份有限公司，地址位于梅州市东升工业园(原西阳氮肥厂有机化工厂区)，统一社会信用代码：91441400787966510R，法定代表人：张鸿元。 现场检查情况：该公司主要从事线路板制造，办理了环评，进行了环境竣工验收，申领了排污许可证，属于重点管理，编制了环境应急预案。 现场检查该公司正在生产，废水处理设施正在运行，检查废水排放口，用ph试纸快速检测，显示正常范围。检查废气处理设施正在运行，有机废气通过水喷淋+除湿设施+活性炭处理设施处理后排放，检查活性炭台账，2023年11月23日更换了活性炭；检查了危险废物，有专门的贮存场所，张贴了标识标签。 执法人员要求该公司加强环保管理，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张鸿元 | 否 | 未发现问题
5 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州粤海水务有限公司（二厂） | 广东梅州经济开发区污水处理厂南侧（原水煤气厂厂址） | 重点监管对象 | 林智辉,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-25 16:31:54 | 企业基本情况：梅州粤海水务有限公司（二厂），地址位于广东梅州经济开发区污水处理厂南侧（原水煤气厂厂址），统一社会信用代码：91441400745531252Q，法定代表人：肖伟才。 现场检查情况：该公司取得了环评审批和验收，申领了排污许可证。 产生的废水采取对SBR池进行加盖，设置生物除臭装置处理。生物除臭装置处理后15米高排气筒排放。检查废水处理设施正在运行，废水排放口较清澈，检查废水自动监测设备正在运行，有运行维护台账，有校准台账。该公司2023年进行了应急演练，配备有应急措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
6 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州联科电路有限公司 | 梅州市东升工业园B区 | 重点监管对象 | 赖岳云,凌昱林 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-17 16:10:46 | 企业基本情况：梅州联科电路有限公司，地址位于梅州市东升工业园B区，统一社会信用代码：91441400661487194W，法定代表人：卢伟君。 现场检查情况：我局结合岁末年初和双随机对该公司进行检查，检查危险废物贮存场所，有标识标签，与有资质危险废物处置第三方签订了合同；检查废气池，有做应急防护措施，有应急池；检查生产车间，车间产生的废气通过管道排入废气处理设施，检查废气处理设施正在运行。 执法人员要求该公司加强环保管理，加强环境安全工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 卢伟君 | 否 | 未发现问题
7 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市威利邦电子科技有限公司 | 梅州市梅江区西阳镇新民西路118号 | 重点监管对象 | 黄冲,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-08 10:00:08 | 企业基本情况：梅州市威利邦电子科技有限公司，地址位于梅州市梅江区西阳镇新民西路118号，统一社会信用代码：91441400555578965P，法定代表人：胡昆。 现场检查情况：该公司办理有环评验收，申领了排污许可证，属于重点管理，编制了突发环境应急预案。 现场检查该公司正在生产，检查废气，废水自动监测设施，正在运行，有运行维护台账，有进行校准等工作，检查废水，废气处理设施正在运行。检查排污许可证证后管理工作，有进行自行监测，有进行执行报告申报。 执行人员要求该公司加强环保管理，确保各项污染物稳定达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 胡昆 | 否 | 未发现问题
8 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市肉类联合加工有限公司 | 梅州市梅江区西阳镇龙坑村 | 重点监管对象 | 赖岳云,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-18 10:23:09 | 企业基本情况：梅州市肉类联合加工有限公司，地址位于梅州市梅江区西阳镇龙坑村，统一社会信用代码：91441400196277617R，法定代表人：廖志雄。 现场检查情况：该公司主要从事生猪屠宰，办理了环评验收，申领了排污许可证，属于重点管理。 现场检查，该公司未进行屠宰，有废水处理设施，检查废水处理设施正在运行，检查废水排放口，水体较清澈，无异味。检查废水自动监测设备，正在运行，自动监测设备监测数据未发现异常，有运行维护台账。检查排污许可证自行监测报告，有按要求进行监测，检查执行报告情况，有按要求完成执行报告填写并进行上传。 执法人员要求加强环保管理。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 董凯 | 否 | 未发现问题
9 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市粤强环保建材有限公司 | 梅州市梅江区长沙镇黄洞村 | 重点监管对象 | 凌昱林,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-06 09:59:54 | 企业基本情况：梅州市粤强环保建材有限公司，地址位于梅州市梅江区长沙镇黄洞村，统一社会信用代码：91441402MA4UM35F4Y，法定代表人：陈小妹。 现场检查情况： 1、现场检查时，该公司未生产，询问该公司负责人，其表示由于现阶段对设备进行维修及调试并对环保设施进行升级改造，现还不具备生产开工条件，计划今年7月左右才能恢复生产。现场检查该公司工人正在对脱硫塔进行施工。 2、执法工作人员要求该公司加强日常管理，严格按照相关环境影响批复文件与排污许可证要求，确保污染物达标排放和各项污染防治设施正常运行，对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
10 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市人民医院 | 梅江区黄塘街 | 重点监管对象 | 赖岳云,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-13 10:13:01 | 企业基本情况：梅州市人民医院，地址位于梅江区黄塘街，统一社会信用代码：12441400456755647T，法定代表人：钟志雄。 现场检查情况：企业基本情况：梅州市人民医院，地址位于梅江区黄塘街，统一社会信用代码：12441400456755647T，法定代表人：钟志雄 现场检查情况：1.该院办理有环评审批及验收，申领了排污许可证，有效期至2028年7月28日。2.现场检查该院污水处理站处理设施正在运行，日均处理污水量约2500立方米，在线出水监测系统正在运作，pH、COD、氨氮指标显示未超出限值。该院污水处理站有污水运行记录定期检测数据记录及污水巡查加药等台账记录。医院新建污水处理站采用地埋式，污水处理设施检查口实行加盖处理，各业理池臭气集中收集经UV光解除臭设施净化后，由地面通风口排放，再经污水站周边绿化植物的净化、吸附。该院设置有固定的医疗废物暂存间，有三防措施，有标识，有台账记录，与梅州金川废物处置中心签订有《危废转移处置合同》，医疗废物月均产生量约78吨。3.现场检查未发现环境异常情况，执法人员要求该院加强环保管理，按环评审批和排污许可证相关要求落实好各项环保措施，确保废水废气达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 钟志雄 | 否 | 未发现问题
11 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州华盛电路板有限公司 | 梅州市东升工业园区 | 重点监管对象 | 黄冲,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-05 16:31:48 | 企业基本情况：梅州华盛电路板有限公司，地址位于梅州市东升工业园区，统一社会信用代码：9144140075208741X8，法定代表人：李全方。 现场检查情况：该企业已经关闭，现场无生产设施设备，无法联系负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 李全方 | 否 | 未发现问题
12 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市为明废旧物资回收有限公司 | 梅州市梅江区城北镇五里亭路247号 | 重点监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-11 16:37:58 | 企业基本情况：梅州市为明废旧物资回收有限公司，地址位于梅州市梅江区城北镇五里亭路247号，统一社会信用代码：91441402MA51QP509R，法定代表人：张为明。 现场检查情况：1.现场检查该公司正在经营，办理有环评审批及验收，申领了排污许可证，回收储存的废机油桶、废机油等危废分类堆放，有标识，储存废机油的罐体密闭，未发现跑、冒、滴、漏现象，应急池符合相关管理要求，有定期开展突发环境事件应急演练并建立有台账。 2.2023年危险废物存量为 19.8845吨，2024年1月至3月共入库55.165吨，出库32.87吨，剩余存量42.1795吨。 3.执法人员现场要求该公司加强环保管理，两会期间加强环境安全隐患排查，确保周边环境安全。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 张为明 | 否 | 未发现问题
13 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区迅华服装洗水有限公司 | 梅州市梅江区西阳镇白宫南山工业城 | 重点监管对象 | 钟树宏,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-11 15:48:37 | 企业基本情况：梅州市梅江区迅华服装洗水有限公司，地址位于梅州市梅江区西阳镇白宫南山工业城，统一社会信用代码：91441400792916470N，法定代表人：翁玉春。 现场检查情况：该公司已经停产，现场大门紧闭，无工作人员。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 翁玉春 | 否 | 未发现问题
14 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市山美电子有限公司 | 梅州市东升工业园 | 重点监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-02-20 10:04:20 | 企业基本情况：梅州市山美电子有限公司，地址位于梅州市东升工业园，统一社会信用代码：914414006664848573，法定代表人：张建平。 现场检查情况：结合岁末年初安全大检查对该公司检查。该公司主要从事单面、双面、多层线路板生产，取得了环评审批和验收，申领了排污许可证，属于重点管理。 二、现场检查时，该公司电镀、蚀刻、钻孔等工艺正在生产，废气处理设施正在运行。 三、该公司共有4套废气处理设施；其中，酸性废气处理设施2套，有机废气处理设施1套，粉尘处理设施1套。在生产过程中产生的废气主要为酸性废气、有机废气。酸性废气通过加碱性药剂中和+喷淋处理后高空排放，有机废气通过喷淋 +UV光解处理后高空排放。粉尘通过布袋收集。用PH试纸快速检测废气处理设施的加药箱，经PH试纸检测加药箱有药性。 四、现场检查,该公司危险废物为废油墨渣、废油墨桶等，危险废物收集贮存在专门的场所，贮存场有做好防腐、防渗设施，有按要求规范设置危险废物识别标志；有危险废物出库、入库台账。该公司编制有突发环境应急预案，2023年进行了环境应急演练，配备有相应应急物资，应急设备。 五、该公司在生产过程中产生的废水经分类引至废水收集池，收集后泵至华禹污水厂处理，与华禹污水处理厂签订有协议。进行了雨污分流，设置有应急池和应急阀门。 六、执法人员对现场进行了拍照并要求该公司加强环保管理，做好危险废物收集贮存转移工作，确保危险废物妥善处理，按照排污许可证要求，做好相关环保管理工作，做好废水、废气的收集和处理，确保各项污染物稳定达标排放，要求加强环境安全隐患排查工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 陶荣方 | 否 | 未发现问题
15 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东冠锋科技股份有限公司 | 广东省梅州市梅江区西阳镇东升工业园C区 | 重点监管对象 | 黄冲,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-11 16:26:37 | 企业基本情况：广东冠锋科技股份有限公司，地址位于广东省梅州市梅江区西阳镇东升工业园C区，统一社会信用代码：914414007730932295，法定代表人：林能文。 现场检查情况：现场检查，该公司未生产。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 林能文 | 否 | 未发现问题
16 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区妇幼保健计划生育服务中心 | 梅州市江南梅新路38号 | 一般监管对象 | 钟树宏,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-25 15:54:12 | 企业基本情况：梅州市梅江区妇幼保健院，地址位于梅州市江南梅新路38号，统一社会信用代码：12441402456762759N，法定代表人：刘海华。 现场检查情况：1.该院于2016年10月20日取得有环保备案的函（梅区环备函〔2016〕011号，该院申领了固定污染源登记。 2.现场检查该院正在经营，产生的医疗废水经自建污水处理站处理后排放，建立有加药台账；医疗废物交由梅州金川医疗废物处置中心处置，签订有合同。现场检查污水处理设施正常运行。 3.执法人员现场要求该院加强环保管理，落实好各项环保措施，确保各项污染物达标排放。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 黄利民 | 否 | 未发现问题
17 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区斌卜废旧物资回收店 | 梅州市梅江区环市西路桃西段综合楼C18号店 | 一般监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-02-28 10:48:42 | 企业基本情况：梅州市梅江区斌卜废旧物资回收店，地址位于梅州市梅江区环市西路桃西段综合楼C18号店，统一社会信用代码：92441402MA4WDRC20D，法定代表人：卜丹萍。 现场检查情况：该回收部于2019年11月11日取得了项目环境影响报告表审批意见函，于2020年8月22日进行了建设项目竣工环境保护验收意见，同时于2020年4月9日进行了申领固定污染源排污登记。该回收部主要经营从事废旧金属回收加工，设计生产规模年处理15000吨废铁。生产工艺为废钢铁——磁选——剪切——破碎——打包——废旧钢铁压缩包。废气主要是剪切和破碎工序产生的粉尘，通过集气罩收集至布袋除尘设备处理后高空排放！噪声通过低噪声设备，设置消音设施，加强设备运行维护管理及对车间采取隔音合理安排作业时间进行降噪。该回收部经营过程中无危险废物和废水产生。 现场检查该公司在进行生产，原来的设施有一台破碎机已经拆除，现场只有龙门吊机在运转，未产生粉尘，现场检查未发现该回收部有环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
18 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区宏泰废旧物资回收经营部 | 梅州市梅江区城北镇黄留村第十三村民小组山下段 | 一般监管对象 | 黄冲,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-08 09:47:36 | 企业基本情况：梅州市梅江区宏泰废旧物资回收经营部，地址位于梅州市梅江区城北镇黄留村第十三村民小组山下段，统一社会信用代码：92441402MA5033M27P，法定代表人：刘伟强。 现场检查情况：现场检查该公司办理了排污登记，现场正在经营，现场有勾机两部，剪铁机一台，主要原材料是废铁，现场没有发现产生废气和产生废水的工序及危险废物，现场没有闻到刺鼻的味道和扬尘产生。现场检查未发现环境异常情况。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
19 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市粤海水务第二污水处理厂 | 梅州市东升工业园AD4区 | 一般监管对象 | 钟树宏,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-25 16:42:49 | 企业基本情况：梅州市粤海水务第二污水处理厂，地址位于梅州市东升工业园AD4区，统一社会信用代码：91441400745531252Q，法定代表人：肖伟才。 现场检查情况：该公司办理了环评，有验收，申领了排污许可证。 现场检查，该公司废水处理设施正在运行，检查废水排放口，水体较清澈，检查自动监测设备正在运行，有自动监测设备运行维护台账，有校准等台账。检查生物除臭废气处理设施，正在运行，废气处理设施旁边安装了隔音设备。 2023年有按要求进行自行监测工作，进行了应急演练工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
20 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 广东梅和能源科技有限公司 | 梅州市梅江区城北干才村佳成塑料实业有限公司8号厂房 | 一般监管对象 | 赖岳云,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-02-20 10:21:47 | 企业基本情况：广东梅和能源科技有限公司，地址位于梅州市梅江区城北干才村佳成塑料实业有限公司8号厂房，统一社会信用代码：91441402MA53R5Y9XR，法定代表人：侯剑雄。 现场检查情况：现场检查该公司未进行生产经营，现场无设施设备及工人在生产经营。现场检查该公司未发现环境异常情况！ | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
21 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州梅新粉末冶金有限公司 | 梅州市城北镇新田村深塘坑 | 一般监管对象 | 凌昱林,黄冲 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-17 16:37:38 | 企业基本情况：梅州梅新粉末冶金有限公司，地址位于梅州市城北镇新田村深塘坑，统一社会信用代码：91441400671577847M，法定代表人：郑杨林。 现场检查情况： 1.该公司年生产3万吨水雾化铁粉项目办理有环评审批及验收，申领有排污许可证，编制了《突发环境事件应急预案》。 2.该公司年生产3万吨水雾化铁粉项目产生废气主要为粉尘，该项目中频电炉产生的烟尘采用集气罩收集后经旋风布袋除尘器加喷淋塔处理后通过15米高空排放，该项目粗细破碎铁粉（粉碎机）运行过程中产生的粉尘通过配套布袋除尘器对各粉尘发生源进行妥善收集处理，并引至楼顶15米高空以上排放。该项目噪声已对机械设备进行基础减振处理。该项目产生的金属废渣为一般工业固废，自行贮存后，交由第三方综合利用，该项目不产生危险废物。 3.现场检查该公司未进行生产，经询问现场负责人，其表示由于没有订单，厂内已经放假，预计农历正月过后才会复工。现场检查未发现有工人，未发现环境异常情况。 4.执法人员现场要求该公司加强环保管理，按环评审批验收和排污许可证要求落实好各项环保措施，对现场进行拍照。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 郑杨林 | 否 | 未发现问题
22 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区恒雄机电设备厂 | 梅州市梅江区东升工业园A区开发一路（清泰公司内） | 一般监管对象 | 林智辉,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-14 16:20:01 | 企业基本情况：梅州市梅江区恒雄机电设备厂，地址位于梅州市梅江区东升工业园A区开发一路（清泰公司内），统一社会信用代码：92441402MA51QNA48W，法定代表人：张俊雄。 现场检查情况：该公司主要从事机电设备模具。 申领了排污许可证，属于登记管理。现场检查，未发现有环境异常。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
23 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市盛通门业有限公司 | 广东省梅州市梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园内七号之十 | 一般监管对象 | 钟树宏,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-05 16:27:51 | 企业基本情况：梅州市盛通门业有限公司，地址位于广东省梅州市梅江区西阳镇龙坑村东南洋工业园内七号之十，统一社会信用代码：91441402MA519FDR07，法定代表人：黄晓萍。 现场检查情况：该公司已经关闭，无法联系到负责人。原场地现为强一木业公司。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
24 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区东山印刷厂 | 梅州市梅江区东山大道富乐花园 | 一般监管对象 | 黄冲,林智辉 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-25 09:33:11 | 企业基本情况：梅州市梅江区东山印刷厂，地址位于梅州市梅江区东山大道富乐花园，统一社会信用代码：92441402L21931579C，法定代表人：蔡志坚。 现场检查情况：现场检查该公司未进行生产经营！公司门口张贴招租广告，执法人员现场与该公司法人电话联系询问生产经营情况，该公司负责人回复生意不好做，现在没经营，准备看看有没有人接手经营，如果没有就过完年不再经营。由于在外面办事，无法赶回来公司接受检查了解情况！ | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
25 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市丰和畜牧养殖有限公司 | 梅州市梅江区城北镇塔下村第三村民小组 | 一般监管对象 | 凌昱林,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-01 11:01:40 | 企业基本情况：梅州市丰和畜牧养殖有限公司，地址位于梅州市梅江区城北镇塔下村第三村民小组，统一社会信用代码：91441402MA4UHGQDX5，法定代表人：秦丰和。 现场检查情况：1.该公司办理有环保备案（梅区环备函[2016]067号），填报了排污登记，常年存栏量700头生猪，养殖项目位于梅江区城北镇塔下村,属于畜禽养殖,项目建筑面积约4000平方米,生猪存栏量约为700头。1998年12月建成投产,项目建设有配套的环保设施。2.现场检查该公司正在经营，配套有雨污分流，产生的清洗废水通过四级化粪池处理后回用于自家果园用水。3.现场未发现废水外排现象，执法人员现场要求该公司加强环保管理，按排污登记要求落实好各项环保措施。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 | 秦丰和 | 否 | 未发现问题
26 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区固基建材有限公司 | 梅州市梅江区城北镇扎下村中村油库侧 | 一般监管对象 | 林智辉,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-02-19 09:44:52 | 企业基本情况：梅州市梅江区固基建材有限公司，地址位于梅州市梅江区城北镇扎下村中村油库侧，统一社会信用代码：91441402MA53C8XX6J，法定代表人：叶国栋。 现场检查情况：现场检查该公司已搬离，现场无公司招牌，现场无生产设备及工人，现状为空地，停有几辆货车。无法联系到公司负责人。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
27 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市梅江区金众鑫瓷砖加工店 | 梅州市梅江区明阳村十二队楼下路 | 一般监管对象 | 黄冲,赖岳云 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-01-30 16:40:50 | 企业基本情况：梅州市梅江区金众鑫瓷砖加工店，地址位于梅州市梅江区明阳村十二队楼下路，统一社会信用代码：92441402MA53E3783Y，法定代表人：刘英勇。 现场检查情况：现场检查该公司已经停止生产运营，工商营业执照已经注销，执法人员现场电话跟该公司负责人联系了解情况，该公司负责人回复由于经济低迷不再经营，不在公司无法赶回来接受检查！ | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题
28 | 2024年第1季度 | 排污单位 | 梅州市疾病预防控制中心 | 梅州市华南大道138号 | 一般监管对象 | 林智辉,钟树宏 | 梅州市 | 梅江区 | 2024-03-22 10:08:01 | 企业基本情况：梅州市疾病预防控制中心，地址位于梅州市华南大道138号，统一社会信用代码：124414004567553808，法定代表人：罗盛标。 现场检查情况：现场检查该中心办理有环评审批意见的函。项目目前还有设施设备还没有完善，还未进行验收。 现场检查该中心建立有危废储存室，贴有标识标签，产生的医疗废物交由梅州金川医疗废物处置中心处置，签订有合同。 该公司运营过程的废气主要为实验室内安全柜气溶既尾气、实验室的通风柜排放的药剂挥发的酸碱及有机废气和污本处理站废气。实验室内安全柜气溶胶尾气引至楼顶并进入活性炭吸附系统处理后楼顶排放，实验室的通风柜排放的药剂挥发的酸碱及有机废气，与安全柜废气一起采用活性炭吸附装置进行处理，经处理后楼顶高空排放(排气筒25m)，现场未闻到刺鼻的味道。 该中心产生的废水主要为各检测实验室排放的检验废水、生活污水和地面冲洗废水。检验废水为医疗废水，单独收集后经自建污水处理站处理后 排入市政污水管网进入江南污水厂一期进行处理达标后排入梅江。现场检查该中心未发现环境异常情况。 执法人员现场要求该中心完善环保手续，同时严格按照环评批复要求做好环保工作。 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 已完成 |  | 否 | 未发现问题