梅州市梅江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

梅区环责改〔2015〕第03号

梅州市肉类联合加工厂：

营业执照注册号：441400000007205

组织机构代码：19627761-7

法定代表人：董凯

详细地址：广东省梅州市梅江区西阳镇龙坑村

本机关于  2015  年 4 月 2 日对你单位 梅州市肉类联合加工厂进行了检查，发现存在以下问题：我局监测人员于2015年3月9日对你厂进行废水取样监测，根据[（梅区）环境监测（水）字（2015）

第08号]监测报告显示，你厂经处理后排放的废水中PH值为4.42,氨氮为12.8mg/L,经查你公司废水排放标准执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表2中一级排放标准，PH值排放标准为6-9，氨氮排放标准为10(mg/L ) , 经现场检查和询问，你厂已对废水处理设施进行检修维护，并准备对设施进行升级改造。

以上事实，有  梅州市梅江区环境保护局现场检查记录、询问笔录、监测报告[（梅区）环境监测（水）字（2015）第08号]、摄像资料  等为证。

你公司的上述行为违反了   《中华人民共和国水污染防治法》第二十一条  有关规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条，现责令你单位（你）落实以下整改内容： 1、即时停止产生废水超标排放的生产设施设备的使用；2、加强环保管理，对配套废水处理设施进行检修维护；3、你公司须于2015年4月10日前委托我局监测站进行废水取样监测，确保废水稳定达标排放。

逾期未改正或改正不到位，本机关将依据 《中华人民共和国水污染防治法》第七十三条  依法给予行政处罚。你单位（你）如对本通知不服，可在收到本通知书之日起六十日内，向梅州市环境保护局或者梅州市梅江区人民政府（详细地址：梅州市梅江区仲元东路51号）申请行政复议，也可在收到本决定书之日起三个月内向梅州市梅江区人民法院提起行政诉讼。

联系人：  叶春玲             电  话： 0753-2312665

地  址：  梅州市梅江区仲元东路51号

梅州市梅江区环境保护局

二〇一五年四月三日