梅州市梅江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

梅区环责改〔2016〕第10号

梅州市梅江区妇幼保健计划生育服务中心（原梅州市梅江区妇幼保健院）：

统一社会信用代码：12441402456762759N

法定代表人： 罗建辉

详细地址： 梅州市江南梅新路38号

一、环境违法事实和证据

梅江区环境监测站于2016年5月23日对梅州市梅江区妇幼保健计划生育服务中心（原梅州市梅江区妇幼保健院）废水进行采样监测，根据[（梅区）环境监测（水）字（2016）第69号]报告显示，粪大肠菌群数污染物浓度超标排放。我局执法人员于2016年6月23日对该计划生育服务中心进行现场检查，发现其违反《中华人民共和国水污染防治法》第九条相关规定。

以上事实，有梅州市梅江区环境监测站监测报告、梅州市梅江区环境保护局的现场检查笔录、询问笔录、现场拍摄等为证。

二、责令改正的依据、种类

根据相关环保法律法规和环境管理的要求，责令你计划生育服务中心必须于7月20日前完成以下整改：加强环保管理，对配套废水处理设施进行治理，确保废水稳定达标排放。

根据《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》相关规定，排污者被责令改正，拒不改正的，我局可以实施按日连续处罚。

三、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你计划生育服务中心如对本通知不服，可在收到本通知书之日起六十日内，向梅州市环境保护局或者梅州市梅江区人民政府（详细地址：梅州市梅江区仲元东路51号）申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向梅州市梅江区人民法院提起行政诉讼。

联系人：   叶春玲       电  话：  0753-2312665

地  址：   梅州市梅江区仲元东路51号

梅州市梅江区环境保护局

2016年6月23日