梅州市梅江区环境保护局

责令改正违法行为决定书

梅区环责改〔2016〕第16号

梅州客都骨科医院：

统一社会信用代码：5244140059409607X7

法定代表人： 刘杏波

详细地址： 梅州市梅松路46号

一、环境违法事实和证据

2016年8月16日，我局环境监测人员对你医院医疗废水进行采样监测，根据[（梅区）环境监测（水）字（2016）第140号]报告显示，你医院粪大肠菌群数污染物浓度超标排放。我局执法人员于2016年9月19日对你医院进行现场检查，发现你医院违反《中华人民共和国水污染防治法》第九条相关规定。

以上事实，有梅州市梅江区环境监测站监测报告、梅州市梅江区环境保护局的现场检查笔录、询问笔录、现场拍摄等为证。

二、责令改正的依据、种类

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条，现责令你医院完成以下整改：立即停止废水超标排放行为，加强环保管理，对配套废水处理设施进行治理，确保废水稳定达标排放。

本机关将依据《中华人民共和国水污染防治法》第七十四条  依法给予行政处罚。

我局将在送达责令改正违法行为决定书之日起三十日内，对你医院的改正情况实施复查。

根据《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》[中华人民共和国环境保护部令（第28号）]相关规定，经环保部门复查发现仍在继续违法排放污染物或者拒绝、阻扰环保部门实施复查的，环保部门可以实施按日连续处罚。

三、申请行政复议或提起行政诉讼的途径和期限

你医院如对本通知不服，可在收到本通知书之日起六十日内，向梅州市环境保护局或者梅州市梅江区人民政府（详细地址：梅州市梅江区仲元东路51号）申请行政复议，也可在收到本决定书之日起六个月内向梅州市梅江区人民法院提起行政诉讼。

联系人：   曾益峰      电  话：  0753-2312665

地  址：   梅州市梅江区仲元东路51号

梅州市梅江区环境保护局

2016年9月19日